## CMP-02
[6 empty] | Fecha: | 2025-03-25
Estimado proveedor:
El Colegio de Licenciados y Profesores, le solicita de la manera más atenta, remitir la cotización de los bienes o servicios que se detallan a continuación. La oferta debe contar como mínimo con la siguiente información:
Información mínima de cotización:
1. Nombre completo o razón social de la empresa.
2. Número de cédula física o Jurídica.
3. Dirección Exacta.
4. Número de teléfono.
5. Correo electrónico.
6. Cuenta cliente y nombre del banco donde se deberá realizar la transferencia en caso de contratación, dicha cuenta debe estar a nombre de la razón social o persona física ofertante. | [7 empty] | X
N/A
7. Toda oferta deberá presentarse sin tachaduras ni borrones.
8. Forma de pago.
9. Tiempo de entrega o fecha del servicio.
10. La oferta deberá ser firmada por el representante legal o su agente debidamente autorizado.
Para que la cotización sea considerada, el oferente debe estar al día con la CCSS y la Administración Tributaria
Descripción del servicio requerido: (incluye: color, tamaño, marca, estilo, cantidad, medidas, fecha de la necesidad u otra especificación técnica necesaria).
Suministro e instalación de Lámparas de Iluminación para las Piscina del Centro de Recreo de Cahuita: Para el desarrollo del trabajo se requiere el suministro de los siguientes equipos: 5 Unidades Lámpara Tipo Parche Jonas.C Led RGB 12v 45w IP68, 1 Transformador 300 W - 12V Intermatic PX300 2 Unidades Lampara Tipo Parche SPA Medus 9W RGB 12V DC 5 MTS CABLE / Sin transformador. 1 Transformador Medus AC100-240V A DC12V10AN MAX 120W Cualquier otro accesorio necesario para la instalación de estos equipos. Detalle del Servicio de Instalación: Instalación de 5 (Cinco) luces LED Parche Blanco Azulado Jonas.C Rgb 12V 45W IP68, distribuidas alrededor de toda la piscina en distancias iguales, Colypro brindara los puntos de instalación requeridos. Instalación de 2 (dos) luces LED Parche Spa Blanco Azulado Medus 9W RGB 12V DC 5mts Cable, la distribución de la instalación de estas luces será brindada por Colypro. Conexión de las luces a las cajas de conexión actualmente existentes en la acera de la piscina, así como la instalación de los interruptores correspondientes. Ruptura de la acera para instalación de tubería nueva Conduit UL de 3⁄4 según legislación nacional del código eléctrico de las cajas de conexión hacia la salida de la acera de piscina. En caso de ser necesario, toda la tubería existente de las lámparas se deberá de retirar, así como el cableado existente Sellado de las aceras con un acabado y material similar al actual. Zanjeado del terreno vegetal para conexión de tubería nueva Conduit UL de 3⁄4 según legislación nacional del código eléctrico para la instalación de cableado completamente nuevo a todas las luces, lo anterior con cable eléctrico #10 en tres líneas, según legislación nacional actual del código eléctrico. El proveedor deberá de suministrar todo el cableado requerido para la instalación de todas las lámparas y conexiones requeridas para su funcionamiento. Toda la tubería será completamente sellada con materiales adecuados para aislarla completamente de los factores clima y del terreno. El proveedor deberá de suministrar toda la tubería y accesorios requeridos Sellado del zanjeo realizado en el terreno dejándolo en las mismas condiciones encontrado. Ruptura de pared en el cuarto de máquinas para ingreso de tuberías y cableado al cuarto de máquinas Reparación de la ruptura del cuarto de máquinas con un acabado y materiales similares al actual. Conexión del cableado en el cuarto de máquinas. Instalación de 1 (uno) transformador de 300W – 12V Intermatic PX300 en el cuarto de máquinas. Instalación de 1 (uno) transformador de Medus AC 100-240V a DC12V 10AN Max 120W en el cuarto de máquinas. Instalación de un Breaker nuevo en el centro de carga, según el consumo eléctrico que representan las lámparas y según legislación nacional actual del código eléctrico. Desinstalación de todas las lámparas actuales, de igual manera en caso de requerirse para la nueva instalación, se deberán de quitar tubería, cables y conexiones eléctricas existentes en el sitio y encargarse del desecho de l los materiales dañados que se produzcan del trabajo de desinstalación. Todos los materiales, equipos, accesorios y herramientas requeridos para realizar los trabajos incluidos en el requerimiento deberán de ser aportados por el proveedor. Las fechas de realización del trabajo serán indicadas por Colypro de acuerdo a la programación respectiva y disponibilidad de la piscina. La empresa adjudicada deberá de contar con un técnico especializado en electricidad para realizar el trabajo correspondiente de instalación de los equipos. Datos adicionales. Medida de la piscina: 20 mts de largo aprox. Distancia más lejana de lámpara a cuarto de máquinas: 35 mts aprox. Se adjuntan fotografías de la piscina a trabajar, lámparas a desinstalar y cuarto de máquinas correspondiente Fecha de la necesidad 19-05-2025
Los requisitos marcados con una X, serán lo que deberá adjuntar en su cotización o bien tomar en cuenta sin excepción alguna, en caso de no cumplir con alguno de ellos, debe indicarlo por escrito. (Los espacios demarcados como N/A no son requeridos en su cotización)
Servicios
| N/A | Currículo (en caso de servicios profesionales) |  | N/A | Referencias comerciales (en caso de proveedores nuevos)
| N/A | Manipulación de alimentos (servicios de alimentación) |  | N/A | Acreditaciones o certificaciones( en caso de servicios técnicos)
| N/A | Otros adicionales (según el criterio técnico) |  | N/A | Pólizas responsabilida Civil
Bienes
| X | Garantía (Indicar plazo)______________ |  | N/A | Otros: ________________________________________________
Transportes:
| N/A | Copia Vigente de la póliza de seguros de la unidad transportista que brindará el servicio
| N/A | Copia vigente de la tarjeta de circulación de la unidad transportista
| N/A | Copia vigente de la revisión técnica de la unidad transportista
| N/A | Licencia del chófer que dará el servicio
Fecha de la entrega de la oferta: 48 horas después de recibida la solicitud. (En caso de requerir más tiempo por favor indicarlo).
Cordialmente,
Nombre del solicitante: |  |  | Laura Jiménez Salas
Puesto: |  |  | Gestora de Compras
Teléfono: |  |  | 2437-8868
Correo electrónico: |  |  | ljimenez@colypro.com
Observaciones:
Unidad de Compras
Solicitud de cotización
Código:
F-CMP-13
Versión: 3
20 de septiembre, 2019